附件1

询比申请书

四川安和精密电子电器股份有限公司：

（供应商名称）已知悉安和精密展厅设计、装修服务商选聘项目的询比采购公告，并充分了解贵单位发布的采购内容及要求，现确认参加贵单位该项目的询比采购活动。

我单位负责本项目询比的具体联系人：

联系电话：

供应商：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日  期：    年    月    日

附件2

单位负责人身份证明书

询比申请人名称：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：         系                       （询比申请人名称）的单位负责人（职务：            电话：                      ）。

特此证明。

附：单位负责人身份证复印件。

询比申请人：（全称、盖公章）

日期：    年    月    日

附件3

单位负责人授权书

本人      （姓名）系                      （询比申请人名称）的单位负责人，现委托本单位人员            （姓名）（职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 安和精密展厅设计、装修服务商选聘 项目询比响应文件（包含报价修订）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：

（1）单位负责人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

询比申请人名称：（全称、盖公章）

单位负责人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：    年    月    日

附件4：

展厅设计、装修服务内容及要求

一、服务范围

供应商须完成安和精密文化展厅的方案设计、效果图展示、材料清单编制、装修施工及质量保修等全部工作，确保展厅具备正常使用条件。

二、服务内容明细

（一）方案设计阶段

1、现场踏勘：对展厅现场进行实地勘测，复核结构尺寸、层高、电源接入点等基础条件；

2、概念方案：提供不低于1套风格展示概念方案，含平面布局草图、风格意向图（包含：1个板块渲染图及5个板块平面效果图）及设计说明，供采购人评选；

3、施工图：提供1套纸质版文件及1套电子版CAD文件，含平面图、立面图、剖面图、节点大样图、电气点位图、灯具布置图、定制展柜详图等；

4、材料清单：提供完整材料清单，含品牌、规格、数量、单价、使用部位、环保等级、燃烧性能等级等信息。

（二）施工实施阶段

1、展示工程：完成展墙、展台/展柜、图文支架预埋件等制作安装；

2、美工装饰：完成文化形象墙、标识标牌、图文展板、立体字、画面喷绘等制作安装；

3、灯光工程：完成环境照明、重点照明、轨道射灯、灯带等全部灯具安装及调试；

4、多媒体配合：配合采购人完成LED屏设备的安装定位及线缆预留；

5、施工管理：做好现场防尘工作、注意成品保护，安全文明施工，及时清运垃圾；

6、调试与清洁：完成全部设施调试，对展厅进行深度清洁，达到交付标准。

（三）验收与交付阶段

1、对采购人指定人员进行展厅设施使用及日常维护培训；

2、自验收合格之日起提供不少于1年质保服务，质保期内48小时内响应并免费维修。

三、其他要求

全部设计成果知识产权归采购人所有。施工过程中采购人提出合理变更的，供应商应予配合。

四、交付成果

1、效果图：纸质版1套（A3彩印）+ 电子版1套（JPG）

2、施工图：纸质版1套 + 电子版1套（DWG+PDF）

3、竣工图：纸质版1套 + 电子版1套（DWG+PDF）

4、材料清单：纸质版1套 + 电子版1套（Excel）