## 1，汇总表
采购工程量清单
| 项 目 名 称： | 特种场景具身智能中试训练基地装修施工(第二次)
| 采 购 人: | 四川九洲软件有限公司
采 购 申 请 人:
（盖章）
含税报价(小写):
含税报价(大写):
日 期:

## 2.工程量清单
工程量清单报价表
工程名称：特种场景具身智能中试训练基地装修施工(第二次)
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 参考量 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 利润 | 税金 | 综合单价 (元) | 不含税总价(元) | 含税总价(元) | 备注
[5 empty] | 直接工程费 |  |  | 措施费 | 管理费 | 规费
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费
一、拆除工程 | [13 empty] | 0 | 0
1 | 砖砌体墙拆除 | 1.砖墙拆除：不限砌体材质 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m3 | 200.51
2 | 拆除原砖砌地台 | 1.砌体材质 ：不限砌体材质 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m3 | 10.31
3 | 拆除地面砂浆找平层 | 1.拆除地面砂浆找平层； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 1189.07
4 | 拆除屋面砂浆找平层 | 1.拆除地面砂浆找平层； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 593.44
5 | 拆除原卫生间立面防水层 | 1.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 2.建渣外运（另计） | m2 | 204.29
6 | 拆除原楼梯梯步砖 | 1.拆除地砖面层及砂浆结合层、找平层； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 80.32
7 | 拆除原有石材地面 （含门槛石） | 1.拆除原有石材地面(含门槛石(及结合层； 2.拆除地面砂浆找平层（另列）； 3.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 4.建渣外运（另计） | m2 | 155.83
8 | 地砖拆除（含屋面） | 1.拆除原有地砖及结合层； 2.部位：地面及屋面 3.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 4.建渣外运（另计） | m2 | 1611.78
9 | 拆除原有地台石材 （含门槛石） | 1.拆除原有石材地面(含门槛石)及结合层； 2.拆除地面砂浆找平层（另列）； 3.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 4.建渣外运（另计） | m2 | 14.9
10 | 石材拆除-粘贴（花池） | 1.拆除墙面石材及结合层； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 12.3
11 | 拆除原地砖踢脚 | 1.拆除原有地砖踢脚及结合层； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 31.77
12 | 拆除原卫生间墙砖 | 1.拆除原墙面砖及结合层； 2.立面砂浆找平层铲除； 3.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 4.建渣外运（另计） | m2 | 204.29
13 | 拆除轻质隔墙 （含吸音岩棉） | 1.拆除钢龙骨隔墙（含吸音岩棉板）； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 22.74
14 | 拆除天棚面龙骨及饰面 （铝扣板） | 1.拆除高度：详设计或自行踏勘现场； 2.龙骨基层材质综合考虑 3.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 4.建渣外运（另计） | m2 | 98.61
15 | 拆除石膏吊顶（含龙骨） | 1.拆除高度：详设计或自行踏勘现场； 2.龙骨基层材质综合考虑 3.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 4.建渣外运（另计） | m2 | 393.24
16 | 拆除天棚面龙骨及饰面 （矿棉板）（含转换层） | 1.拆除高度：详设计或自行踏勘现场； 2.龙骨基层材质综合考虑 3.钢结构转换层，综合考虑 4.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 5.建渣外运（另计）） | m2 | 302.13
17 | 拆除天棚面龙骨及饰面 （石膏板） | 1.拆除高度：详设计或自行踏勘现场； 2.龙骨基层材质综合考虑 3.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 4.建渣外运（另计） | m2 | 477.69
18 | 拆除卫生间地面防水层 | 1.拆除部位：卫生间； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 99.47
19 | 拆除屋面防水层 | 1.拆除：屋面； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 671.7
20 | 铲除涂料墙面 | 1.铲除高度：详设计或自行踏勘现场 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 1613.6
21 | 拆除原天棚涂料 | 1.铲除高度：详设计或自行踏勘现场 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 160.59
22 | 拆除原有不锈钢护窗栏杆 | 1.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 2.建渣外运（另计） | m | 20.66
23 | 拆除原有不锈钢玻璃栏杆 | 1.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 2.建渣外运（另计） | m | 20.51
24 | 拆除原有不锈钢栏杆 | 1.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 2.建渣外运（另计） | m | 33.36
25 | 拆除卫生间隔断 | 1.拆除部位：卫生间； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 89.26
26 | 拆除木门 | 1.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 2.建渣外运（另计） | m2 | 18.9
27 | 拆除原钢质门 | 1.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 2.建渣外运（另计） | m2 | 61.44
28 | 拆除原不锈钢防盗栏 | 1.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 2.建渣外运（另计） | m2 | 64.64
29 | 拆除原塑钢窗 | 1.拆除高度 ：详设计或自行踏勘现场 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 15.12
30 | 窗帘轨拆除 | 1.窗帘轨拆除； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m | 30
31 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置 | 1.废弃料品种：综合建渣； 2.建渣二次转运及上下车费用包含在报价中 3.建渣外运距离及建渣堆场：报价综合考虑 | 项 | 1
32 | 安装拆除及弃置 | 1.安装拆除类别：包括但不限于给排水工程、强弱工程、空调通风工程； 2.建渣临时堆放指定地点,当天外运出厂区； 3.建渣外运（另计） | m2 | 1814.5
33 | 精保洁 | 1.满足业主验收需求； | 项 | 1
二、新建及装饰工程 | [13 empty] | 0 | 0
1 | 零星砌砖包管 | 零星砌砖包管 | m3 | 1.34
2 | 加气混凝土砌块砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3.砌筑高度：4米内 | m3 | 105.93
3 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 0.4
4 | 构造柱 C25 | 1.强度等级：商品混凝土C25 2.工作内容：浇筑及支模，模板费用包含在综合单价中 | m3 | 3.96
5 | 垫层 C15 | 1.强度等级：商品混凝土C15 2.工作内容：浇筑及支模，模板费用包含在综合单价中 | m3 | 1
6 | 现浇带 C25 | 1.强度等级：商品混凝土C25 2.工作内容：浇筑及支模，模板费用包含在综合单价中 | m3 | 1.91
7 | 混凝土翻边 C20 | 1.强度等级：商品混凝土C20 2.工作内容：浇筑及支模，模板费用包含在综合单价中 | m3 | 1.46
8 | 预制过梁 C25 | 1.强度等级：商品混凝土C25 2.工作内容：浇筑及支模，模板费用包含在综合单价中 | m3 | 0.09
9 | 砌体拉结筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300φ≤10 2.钢筋绑扎、搭接、弯曲、截断等加工内容 | t | 0.23
10 | 现浇构件钢筋 HRB400φ≤10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400φ≤10 2.钢筋绑扎、搭接、弯曲、截断等加工内容 | t | 0.09
11 | 现浇构件钢筋 HRB400 φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12～16 2.钢筋绑扎、搭接、弯曲、截断等加工内容 | t | 0.27
12 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件：综合考虑 | t | 0.12
13 | 1.2mm厚灰拉丝无指纹不锈钢门套 | 1.灰拉丝无指纹不锈钢门套，2mm厚； 2.具体做法详设计 | m2 | 7.68
14 | 成品多层实木免漆板门带套 | 1.成品实木门带套；2.具体做法详设计 | m2 | 29.5
15 | 电磁感应装置 | 1.电磁感应装置；2.满足业主要求 | 套 | 1
16 | 金属门联窗 | 1.2.0mm厚多腔隔热金属型材； 2.高透光Low-E+9A+5透明玻璃 | m2 | 58.25
17 | 电子感应门 | 1.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 2.电动感应装置（另计） | m2 | 10.4
18 | 乙级钢质防火门 | 1.包含防火门门框灌浆； | m2 | 10.5
19 | 甲级钢质防火门 | 1.包含防火门门框灌浆 | m2 | 12.1
20 | 窗帘盒 | 1.材质及尺寸：详设计 | m | 51.93
21 | 屋面涂膜防水 | 1.规格型号：1.2mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道； 2.附加层涂抹包含在综合单价中，不另计； | m2 | 671.7
22 | 屋面卷材防水 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 | 1.规格型号：4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道,沿墙上翻,烟道及自楼层标高起350mm高。管周、墙角留小R圆角，墙角、地漏管周应作防水附加层一道并增设耐碱网格布； 2.卷材附加层包含在综合单价中，不另计； | m2 | 671.7
23 | 屋面卷材防水 1.5mm厚CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 | 1.规格型号：1.5mm厚CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材一道； 2.附加层包含在综合单价中，不另计； | m2 | 671.7
24 | 墙面卷材防水 | 1.规格型号：1.5mm厚CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材一道； 2.附加层包含在综合单价中，不另计； | m2 | 156.69
25 | 墙面涂膜防水 | 1.规格型号：1.2mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道； 2.附加层包含在综合单价中，不另计 | m2 | 245.98
26 | 墙面涂膜防水 | 1.规格型号：2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料一道； 2.附加层包含在综合单价中，不另计； | m2 | 131.72
27 | 发泡混凝土地面 | 200mm厚发泡混凝土 | m2 | 18.72
28 | 透水混凝土地面 | 80mm厚C25透水混凝土面层 | m2 | 112.5
29 | 防静电环氧地坪漆地面 | 1.原地面凿毛，基层清理 2.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3.45mm厚C25细石商品混凝土，随打随抹光，强度达标厚，表面喷砂处理； 4.自流平界面剂； 5.3mm厚环氧自流平地面一道； 6.防静电环氧地坪漆一道； | m2 | 1104.75
30 | 防尘漆地面 | 绿色防尘漆两遍； | m2 | 24.09
31 | 3mm厚灰色PVC地胶地面 | 1.45mm厚C25细石商品混凝土，随打随抹光，强度达标厚，表面喷砂处理 2.自流平界面剂一道 3.3mm厚水泥基自流平面层 4.3mm厚灰色PVC地胶 | m2 | 113.39
32 | 屋面20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道； 2.1:3水泥砂浆找平层兼找坡层,最薄20mm厚； | m2 | 593.44
33 | 屋面砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2水泥砂浆保护层； 2.10厚1:2水泥砂浆保护层单向拉毛； | m2 | 593.44
34 | 屋面砂浆隔离层 | 20mm厚低强度等级砂浆隔离层； | m2 | 593.44
35 | 800*800芝麻灰花岗石地面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道； 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚； 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量； 4.5mm厚素水泥浆粘接层； 5.20mm厚800*800芝麻灰花岗石石材地面，同色美缝剂美缝； 6.颜色及花色：送样确定 | m2 | 33.1
36 | 花池20mm厚芝麻灰花岗石台面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.5mm厚素水泥浆粘接层 5.20mm厚芝麻灰花岗石石材地面，同色美缝剂美缝； 6.颜色及花色：送样确定 | m2 | 4.75
37 | 800mm*800mm防滑地砖地面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.800mm*800mm防滑地砖，同色美缝剂美缝；5.颜色及花色：送样确定 | m2 | 796.02
38 | 800mm*800mm防滑地砖地面（有水房间） | 1.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 2.25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 3.800mm*800mm防滑地砖，同色美缝剂美缝；4.颜色及花色：送样确定 | m2 | 79.6
39 | 屋面刚性层 | 40mm厚商品细石混凝土加Φ6mm@200mm*200mm钢丝网面层 | m2 | 593.44
40 | 600X600架空金属仿静电地板地面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.600*600*30mm成品架空防静电金属活动地板（200mm高）定制安装 | m2 | 24.09
41 | 60mm高成品黑色不锈钢踢脚线 | 1.水泥钉固定金属卡件上端，中距300 2.60mm高成品黑色不锈钢踢脚板（选样）安装在金属卡件上； 3.踢脚厚度：详设计 4.颜色及花色：送样确定 | m | 858.68
42 | 防滑地砖楼梯面层 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.防滑地砖，同色美缝剂美缝； 5.尺寸规格：详设计 6.颜色及花色：送样确定 | m2 | 80.32
43 | 800*800芝麻灰花岗石台阶 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道； 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚； 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量； 4.5mm厚素水泥浆粘接层； 5.20mm厚800*800芝麻灰花岗石石材地面，同色美缝剂美缝； 6.颜色及花色：送样确定 | m2 | 6
44 | 意大利门槛石地面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.5mm厚素水泥浆粘接层 5.20mm厚意大利门槛石石材地面，同色美缝剂美缝； 6.颜色及花色：送样确定 | m2 | 7.84
45 | 内墙面一般抹灰 | 15mm厚1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 474.26
46 | 砂浆保护层立面 | 1.20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.10厚1:2水泥砂浆保护层单向拉毛 | m2 | 78.26
47 | 墙面砂浆找平层 | 1.14mm1:3水泥防水砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 2.10mm1:2.5水泥保护层 3.0.8mm厚热镀锌钢丝网（塑料锚栓双向@500锚固） 4.4mm厚聚合物抗裂砂浆（切割分格缝2000*2000mm） | m2 | 131.72
48 | 花池20mm厚芝麻灰花岗立面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.5mm厚素水泥浆粘接层 5.20mm厚芝麻灰花岗石石材地面，同色美缝剂美缝； 6.颜色及花色：送样确定 | m2 | 23.76
49 | 400x800墙砖墙面 | 1.基层清理,满刷界面剂一道 2.10厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.8mm厚1:2水泥砂浆粘贴层 4.400x800墙砖，同色美缝剂美缝； 5.颜色及花色：送样确定 | m2 | 245.98
50 | 纸面石膏板包消火栓 | 1.龙骨：30*40木龙骨架@400，满刷防火涂料三遍 2.基层：12mm厚阻燃板基层 3.面层：纸面石膏板9.5mm厚 | m2 | 10.5
51 | 防火洁净板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mmx30mmx1.5mm镀锌矩管龙骨架双向间距600mm 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：A级防火洁净板 | m2 | 62.16
52 | 纸面石膏板墙面 | 1.龙骨：20mmx30mmx1.5mm镀锌矩管龙骨架双向间距600mm 2.基层材质：12mm厚阻燃板基层 3.面层材质：9.5mm厚纸面石膏板 | m2 | 10.56
53 | 带骨架铝单板墙面 | 带骨架铝单板墙面，详设计 | m2 | 168.84
54 | 石膏板轻钢龙骨隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：150型轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 ：内填防火岩棉 3.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板（双面） 4.面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板（双面） | m2 | 116.96
55 | 铝合金玻璃隔断 | 1.具体内容详施工设计 | m2 | 52.33
56 | 卫生间抗倍特板隔断 | 1.成品卫生间隔断： 2.规格及尺寸详施工设计 | m2 | 51.84
57 | 玻璃幕墙维修加固 | 1.玻璃幕墙维修加固，详设计， 2.需满足设计及规范要求 | m2 | 82.6
58 | 钢结构转换层 | 1.钢材品种、规格：50mm*100mm*3.5mm镀锌钢矩管及支架 | t | 17.76
59 | 纸面石膏板吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与转换层焊接或后置紧固件连接，轻钢龙骨主龙骨（CS60X27,T=1.2）中距1200mm 2.轻钢龙骨次龙骨(CB60X27，T=0.6)中距400mm 3.9.5mm厚纸面石膏板（纸胶带贴缝/防锈漆点钉眼），局部15mm阻燃板基层 | m2 | 1845.33
60 | 铝扣板吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接， 2.轻钢龙骨U型主龙骨[50x15x1.2 双向中距≤1200mm 3.次龙骨卡式三角龙骨(专用)，中距＜300mm 4.0.8厚300x300铝扣板； 5.颜色及花色：送样确定 | m2 | 78.5
61 | 矿棉板吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接， 2.轻钢龙骨U型主龙骨[50x15x1.0 双向中距≤1200mm 3.次龙骨T型烤漆龙骨24x38x0.3mm，中距600mm 4.12mm厚600X600矿棉板 | m2 | 119.56
62 | 透光膜吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与转换层焊接或后置紧固件连接，轻钢龙骨主龙骨（CS60X27,T=1.0）中距1200mm 2.轻钢龙骨次龙骨（CB60X27，T=0.6），中距400mm 3.15mm厚阻燃板基层 4.8mm厚透光软膜面层 | m2 | 43.57
63 | 防火洁净板吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接， 2.轻钢龙骨U型主龙骨[50x15x1.0双向中距≤1200mm 3.次龙骨卡式三角龙骨（专用），中距＜300mm 4.A级防火洁净板 | m2 | 39.44
64 | 铝方通吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与转换层焊接或后置紧固件连接，轻钢龙骨主龙骨（CS60X27,T=1.0）中距1200mm 2.轻钢龙骨次龙骨（CB60X27，T=0.6），中距400mm 3.铝方通，尺寸规格详设计 | m2 | 783.76
65 | 石膏板面无机涂料 | 1.满刮5mm厚无机石膏腻子一遍找平 2.满刮成品无机腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 3.喷（刷）无机涂料（一底两面） | m2 | 1941.05
66 | 无机涂料墙面（内墙） | 1.满刮5mm厚无机石膏腻子一遍找平 2.满刮成品无机腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 3.喷（刷）无机涂料（一底两面） | m2 | 2175.44
67 | 内墙防尘漆 | 绿色防尘漆两遍 | m2 | 62.16
68 | 天棚防尘漆 | 绿色防尘漆两遍 | m2 | 24.09
69 | 天棚无机涂料 | 1.满刮5mm厚无机石膏腻子一遍找平 2.满刮成品无机腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 3.喷（刷）无机涂料（一底两面） | m2 | 222.38
70 | 外墙真石漆 | 1.外墙氟碳腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 2.外墙抗碱封闭底漆一道 3.喷涂实色底漆一道 4.喷涂真石漆面漆一道 5.喷涂罩光清漆一道 | m2 | 131.72
71 | 茶水间低柜 | 茶水间低柜（不含洗涤盆），详设计 | m | 4.25
72 | 护窗栏杆 | 护窗栏杆 | m | 14.12
73 | 玻璃雨篷 | 玻璃雨篷，详西南18J516-7 | m2 | 9.58
74 | 楼梯玻璃栏杆 | 楼梯玻璃栏杆 | m | 33.36
75 | 不锈钢玻璃栏杆 | 1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌 2. 固定方式 3.固定配件种类 | m | 12
76 | 栏杆挡带石材 | 1.L50mmX5mm镀锌角钢架 2.12mm厚阻燃板基层 3.20mm厚意大利灰台面 | m2 | 5.53
77 | 洗漱台 | 洗漱台 | m2 | 7.4
78 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃 | m2 | 6
三、安装工程 | [13 empty] | 0 | 0
1 | 消火栓内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN65mm 4.连接方式：沟槽连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 12.45
2 | 消火栓内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN100mm 4.连接方式：沟槽连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 69.84
3 | 室内消火栓 SG18D65Z-J(单栓) | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：SG18D65Z-J(单栓) 3.单栓、双栓：单栓 | 套 | 3
4 | 原室内消火栓（单栓）移位安装 | 拆除原室内消火栓（单栓）并移位安装 | 套 | 6
5 | 蝶阀 DN65 | 1.类型：蝶阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN65mm | 个 | 1
6 | 蝶阀 DN100 | 1.类型：蝶阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN100mm | 个 | 6
7 | 波纹伸缩器 DN65 | 1.材质：详设计 2.规格：DN65 3.连接形式：满足设计及规范要求 | 个 | 1
8 | 波纹伸缩器 DN100 | 1.材质：详设计 2.规格：DN100 3.连接形式：满足设计及规范要求 | 个 | 3
9 | 手提式干粉灭火器 MF/ABC3 | 1.形式：手提式干粉灭火器 2.规格、型号：MF/ABC3 | 具 | 18
10 | 管道刷油 | 樟丹二道,红色调和漆二道。 | m2 | 24.47
11 | 管道支架 | 1.材质：满足设计及规范要求 2.管架形式：满足设计及规范要求 3.油漆：除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 | Kg | 82
12 | 消火栓灭火控制装置调试 | 系统形式：消火栓灭火控制装置调试 | 点 | 16
13 | 消火栓管抗震支架 DN100 | 消火栓管抗震支架 DN100，综合考虑 | 套 | 8
14 | 洗手盆 | 1.材质：陶瓷 2.组装形式：钢管组成冷热水 3.型号： 4.开关：水龙头 | 组 | 9
15 | 茶水间洗涤盆 | 茶水间洗涤盆，满足设计及规范要求 | 组 | 1
16 | 蹲式大便器 | 1.材质：陶瓷 2.组装方式：蹲式 低水箱 3.型号、规格： | 组 | 15
17 | 挂式小便器 | 1.材质：陶瓷 2.组装方式：挂斗式 感应器 3.型号、规格： | 组 | 5
18 | 地漏 DN50 | 1.材质：详设计 2.型号、规格：DN50 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 7
19 | 清扫口 DN100 | 1.材质：详设计 2.型号、规格：DN100 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 9
20 | 减压阀 DN50 | 1.材质：碳钢 2.型号、规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 3
21 | 闸阀 DN50 | 1.材质：碳钢 2.型号、规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 3
22 | 水表 DN50 | 1.材质：碳钢 2.型号、规格：LXS-50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 3
23 | 成品拖布池 | 1.成品拖布池，满足设计及规范要求 | 组 | 2
24 | 塑料排水管 UPVC DN100 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 92.47
25 | 塑料排水管 UPVC DN75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 4.43
26 | 塑料排水管 UPVC DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 15.4
27 | 塑料给水管 PPR DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水（冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:热熔连接 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 15.14
28 | 塑料给水管 PPR DN40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水（冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN40mm 5.连接方式:热熔连接 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 2.43
29 | 塑料给水管 PPR DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水（冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:热熔连接 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 55.5
30 | 塑料给水管 PPR DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水（冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:热熔连接 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 7.1
31 | 塑料给水管 PPR DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水（冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:热熔连接 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 2.5
32 | 塑料给水管 PPR DN15 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水（冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN15mm 5.连接方式:热熔连接 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 49.85
33 | 塑料给水管 PPR DN15（热水） | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水（热水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN15mm 5.连接方式:热熔连接 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 6.4
34 | 柔性防水套管 DN100 | 1.类型：柔性防水套管 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：介质管道 DN100 | 个 | 6
35 | 高温轴流风机 PY-01 | 1.名称：高温轴流风机 PY-01 2.参数：风量36000m3/h，全压750Pa，功率11KW，其他参数详设计 3.安装形式：满足设计及规范要求 | 台 | 1
36 | 单层活动百叶风口 1800*300 | 1.名称：单层活动百叶风口 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：1800*300 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 1
37 | 单层活动百叶风口 1600*300 | 1.名称：单层活动百叶风口 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：1600*300 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 4
38 | 单层活动百叶风口 800*800 | 1.名称：单层活动百叶风口 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：800*800 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 1
39 | 单层活动百叶风口 600*600 | 1.名称：单层活动百叶风口 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：600*600 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 10
40 | 防雨百叶 1000*500 | 1.类型:防雨百叶 2.规格:1000mmx500mm 3.形式:详设计 | 个 | 1
41 | 280℃防火阀 800*320 | 1.名称：280℃防火阀 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：800*320 | 个 | 23
42 | 280℃防火阀 1000*500 | 1.名称：280℃防火阀 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：1000*500 | 个 | 1
43 | 挡烟垂壁控制箱 | 1.名称：挡烟垂壁控制箱 2.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 27
44 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | m2 | 70.94
45 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m2 | 375.46
46 | 镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸:450mm＜风管长边≤1000mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:满足设计要求 6.支架材质:综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求:满足设计要求 | m2 | 375.46
47 | 风管软接 | 1.名称：风管软接 2.规格：满足设计要求 | m2 | 2
48 | 风管抗震支架 | 风管抗震支架，综合考虑 | 套 | 5
49 | 总配电箱 1ALZ1 150KW | 1.名称：总配电箱 1ALZ1 150KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：落地安装 | 台 | 1
50 | 总配电箱 1ALZ2 150KW | 1.名称：总配电箱 1ALZ2 150KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：落地安装 | 台 | 1
51 | 照明配电箱 1AL1 20KW | 1.名称：照明配电箱 1AL1 20KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
52 | 照明配电箱 1AL2 10KW | 1.名称：照明配电箱 1AL2 10KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
53 | 照明配电箱 2AL1 20KW | 1.名称：照明配电箱 2AL1 20KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
54 | 动力配电箱 1AP1 25KW | 1.名称：动力配电箱 1AP1 25KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
55 | 动力配电箱 1AP2 25KW | 1.名称：动力配电箱 1AP2 25KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
56 | 动力配电箱 1AP3 20KW | 1.名称：动力配电箱 1AP3 20KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
57 | 动力配电箱 1AP4 25KW | 1.名称：动力配电箱 1AP4 25KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
58 | 动力配电箱 1AP5 25KW | 1.名称：动力配电箱 1AP5 25KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
59 | 动力配电箱 1AP6 25KW | 1.名称：动力配电箱 1AP6 25KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
60 | 动力配电箱 1AP7 25KW | 1.名称：动力配电箱 1AP7 25KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
61 | 动力配电箱 1AP8 25KW | 1.名称：动力配电箱 1AP8 25KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
62 | 动力配电箱 1AP9 25KW | 1.名称：动力配电箱 1AP9 25KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
63 | 机房配电箱 1ATRD 30KW | 1.名称：机房配电箱 1ATRD 30KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
64 | 配电箱 RFAPZKT 128KW | 1.名称：配电箱 RFAPZKT 128KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：落地安装 | 台 | 1
65 | 消防电源双切箱 1ATE1 26KW | 1.名称：消防电源双切箱 1ATE1 26KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 7.模块另计 | 台 | 1
66 | 排烟风机控制箱 1APEpy1 11KW | 1.名称：排烟风机控制箱 1APEpy1 11KW 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 7.模块另计 | 台 | 1
67 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位端子箱 2.材质 3.规格 | 台 | 1
68 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱 2.材质 3.规格 | 台 | 3
69 | 86接线盒 | 1.名称：86接线盒 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 9
70 | 300*300排气扇 | 1.名称：300*300排气扇 30W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | 台 | 10
71 | 300*300防雾平板灯 | 1.名称：300*300防雾平板灯 18W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | 套 | 4
72 | 300*1200平板灯 | 1.名称：300*1200平板灯 40W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | 套 | 21
73 | 100mm宽槽型灯 | 1.名称：100mm宽槽型灯 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | m | 336.4
74 | LED线型灯 | 1.名称：30mm宽LED线型灯 5W/m 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | m | 80
75 | 透光膜内灯具 | 1.名称：透光膜内灯具 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：综合 | m2 | 40.54
76 | 600*600LED平板灯 | 1.名称：600*600LED平板灯 40W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | 套 | 29
77 | LED防雾射灯 Φ75 5W | 1.名称：LED防雾射灯 Φ75 5W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | 套 | 30
78 | LED筒灯 Φ90 10W | 1.名称：LED筒灯 Φ90 10W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | 套 | 48
79 | LED筒灯 Φ90 12W | 1.名称：LED筒灯 Φ90 12W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | 套 | 8
80 | LED筒灯 Φ90 8W | 1.名称：LED筒灯 Φ90 8W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：嵌入安装 | 套 | 70
81 | LED吸顶灯带延时开关 Φ300 | 1.名称：LED吸顶灯带延时开关 Φ300 18W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：吸顶安装 | 套 | 8
82 | LED单管荧光壁灯 | 1.名称：LED单管荧光壁灯 28W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：壁装 | 套 | 2
83 | 三极开关 | 1.名称：三极开关 250V 10A 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 11
84 | 双极开关 | 1.名称：双极开关 250V 10A 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 14
85 | 单极开关 | 1.名称：单极开关 250V 10A 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 3
86 | 安全型防水五孔插座 | 1.名称：安全型防水五孔插座 250V 10A 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 3
87 | 安全型防水小厨宝五孔插座 | 1.名称：安全型防水小厨宝五孔插座 250V 10A 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 4
88 | 安全型五孔插座 | 1.名称：安全型五孔插座 250V 10A 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 117
89 | 钢制开关盒 | 1.名称：钢制开关盒 2.材质：钢制 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 152
90 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 246
91 | 防火型热镀锌桥架 300*150 | 1.型号、规格：300mm×150mm 2.材质：防火型热镀锌钢制 3.类型：槽式 | m | 51.9
92 | 防火型热镀锌桥架 200*100 | 1.型号、规格：200mm×100mm 2.材质：防火型热镀锌钢制 3.类型：槽式 | m | 304.46
93 | 桥架支架 | 桥架支架，满足设计及规范要求 | kg | 315.1
94 | 电力电缆 YJV-4x95+1x50mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：4×95mm2+1×50mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 80
95 | 电力电缆 YJV-5x16mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5×16mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 636.65
96 | 电力电缆 YJV-5x10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5×10mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 294.72
97 | 电力电缆 YJV-5x6mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5×6mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 289.46
98 | 电力电缆 NG-A(BTLY)-5x16mm2 | 1.型号：铜芯电缆 NG-A(BTLY) 2.规格：5×16mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 30
99 | 电力电缆 NG-A(BTLY)-5x10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 NG-A(BTLY) 2.规格：5×10mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 18
100 | 电力电缆 NH-YJV-4x6mm2 | 1.型号：铜芯电缆 NH-YJV 2.规格：4×6mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 10.2
101 | 电力电缆 NH-YJV-3x2.5mm2 | 1.型号：铜芯电缆 NH-YJV 2.规格：3×2.5mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 230.2
102 | 电力电缆 YJV-5x4mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5×4mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 85.27
103 | 电力电缆头 YJV-4x95+1x50mm2 | 电力电缆头 YJV-4x95+1x50mm2 | 个 | 4
104 | 电力电缆头 YJV-5x16mm2 | 电力电缆头 YJV-5x16mm2 | 个 | 22
105 | 电力电缆头 YJV-5x10mm2 | 电力电缆头 YJV-5x10mm2 | 个 | 16
106 | 电力电缆头 YJV-5x6mm2 | 电力电缆头 YJV-5x6mm2 | 个 | 4
107 | 电力电缆头 YJV-5x4mm2 | 电力电缆头 YJV-5x4mm2 | 个 | 4
108 | 电力电缆头 NG-A(BTLY)-5x16mm2 | 电力电缆头 NG-A(BTLY)-5x16mm2 | 个 | 4
109 | 电力电缆头 NG-A(BTLY)-5x10mm2 | 电力电缆头 NG-A(BTLY)-5x10mm2 | 个 | 2
110 | 电力电缆头 NH-YJV-4x6mm2 | 电力电缆头 NH-YJV-4x6mm2 | 个 | 2
111 | 电力电缆头 NH-YJV-3x2.5mm2 | 电力电缆头 NH-YJV-3x2.5mm2 | 个 | 54
112 | 配管 SC50 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 39.69
113 | 配管 SC40 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN40mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 12
114 | 配管 SC32 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN32mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 15.04
115 | 配管 SC25 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 5
116 | 配管 SC20 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 170.2
117 | 配管 SC15 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN15mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 1.5
118 | 配管 JDG De25 | 1.名称：电线管 2.材质：紧定钢管 3.规格：De25mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 1182.9
119 | 配管 JDG De20 | 1.名称：电线管 2.材质：紧定钢管 3.规格：De20mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 1100.1
120 | 配线 BV-2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 4712.1
121 | 配线 BV-4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 3.敷设部位或线制： | m | 3677.7
122 | 配线 NH-BV-2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：NH-BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 13.5
123 | 凿槽 宽55mm×深55mm | 1.名称：凿槽 2.规格：宽55mm×深55mm 3.类型 4.填充（恢复）方式：综合 | m | 232.6
124 | 应急照明控制柜 ELC | 1.名称：应急照明控制柜 ELC 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：落地安装 | 台 | 1
125 | 应急照明配电箱 1EPD1 1.0KVA | 1.名称：应急照明配电箱 1EPD1 1.0KVA 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 6.安装方式：壁挂明装 | 台 | 1
126 | A型应急照明灯 | 1.名称：A型应急照明灯 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：吸顶安装 | 套 | 38
127 | A型应急照明灯 7W（壁装） | 1.名称：A型应急照明灯 7W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：壁装 | 套 | 5
128 | A型应急照明灯 10W（壁装） | 1.名称：A型应急照明灯 10W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：壁装 | 套 | 10
129 | A型楼层显示标志灯 1W | 1.名称：A型楼层显示标志灯 1W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：壁装 | 套 | 6
130 | A型单向疏散指示标志灯 1W | 1.名称：A型单向疏散指示标志灯 1W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：壁装 | 套 | 23
131 | A型单向双面疏散指示标志灯 1W | 1.名称：A型单向双面疏散指示标志灯 1W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：吊装 | 套 | 2
132 | A型疏散出口标志灯 1W | 1.名称：A型疏散出口标志灯 1W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：壁装 | 套 | 2
133 | A型安全出口标志灯 1W | 1.名称：A型安全出口标志灯 1W 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：壁装 | 套 | 6
134 | 配管 SC15 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN15mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 522.7
135 | 配线 WDZB2N-RYJSP-2x2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB2N-RYJSP-2x2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 527.2
136 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 | 个 | 92
137 | 凿槽 宽55mm×深55mm | 1.名称：凿槽 2.规格：宽55mm×深55mm 3.类型 4.填充（恢复）方式：综合 | m | 42.6
138 | 中继器 | 1.名称：中继器 2.参数：S-BUS300 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 台 | 1
139 | 消防设备电源监控主机 | 1.名称：消防设备电源监控主机 2.参数：SDFP6000 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 台 | 1
140 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块 2.参数：SDFP-2A43 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 台 | 1
141 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 台 | 1
142 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 台 | 1
143 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 55
144 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 16
145 | 消防电话插孔 | 1.名称：消防电话插孔 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 8
146 | 手动报警装置 | 1.名称：手动报警装置 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 8
147 | 消防广播 | 1.名称：消防广播 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 13
148 | 编码型声光报警器 | 1.名称：编码型声光报警器 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 8
149 | 消防专用电话分机 | 1.名称：消防专用电话分机 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 2
150 | 总线隔离模块 | 1.名称：总线隔离模块 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 7
151 | 信号输入模块 | 1.名称：信号输入模块 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 17
152 | 联动控制模块 | 1.名称：联动控制模块 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 个 | 41
153 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：满足设计及规范要求 | 台 | 1
154 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装形式：满足设计及规范要求 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 74
155 | 配管 RC20 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 30.96
156 | 配管 SC20 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 666.2
157 | 配管 SC25 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 440.9
158 | 电力电缆头 ≤10mm2 | 电力电缆头 ≤10mm2 | 个 | 2
159 | 控制电缆头 ≤6芯 | 控制电缆头 ≤6芯 | 个 | 6
160 | 信号线 WDZB2N-RYJS-2x1.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5mm2 3.敷设部位或线制： | m | 768.3
161 | 电源线 WDZB2N-BYJ-2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB2N-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位或线制： | m | 900.87
162 | 电话线 WDZB2N-RYJYP-2x1.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB2N-RYJYP-2x1.5mm2 3.敷设部位或线制： | m | 352.88
163 | 广播线 WDZB2N-RYJS-2x1.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5mm2 3.敷设部位或线制： | m | 212.42
164 | 电源监控线 WDZB2N-RYJSP-2x2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB2N-RYJSP-2x2.5mm2 3.敷设部位或线制： | m | 30.96
165 | 电话电缆 WDZB2N-KYJYP-2x2.5mm2 | 1.型号：WDZB2N-KYJYP 2.规格：2x2.5mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 62.5
166 | 广播电缆 WDZB2N-KYJY-2x2.5mm2 | 1.型号：WDZB2N-KYJY 2.规格：2x2.5mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 1262.5
167 | 电源电缆 WDZB2N-YJY-2x4mm2 | 1.型号：WDZB2N-YJY 2.规格：2x4mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 10.1
168 | 信号总线 WDZB2N-KYJY-2x2.5mm2 | 1.型号：WDZB2N-KYJY 2.规格：2x2.5mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 62.5
169 | 启泵线 WDZB2N-KYJY-4x2.5mm2 | 1.型号：WDZB2N-KYJY 2.规格：4x2.5mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 1234.5
170 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 系统 | 1
171 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
172 | 凿槽 宽55mm×深55mm | 1.名称：凿槽 2.规格：宽55mm×深55mm 3.类型 4.填充（恢复）方式：综合 | m | 110.3
173 | 电控锁 | 1.名称：电控锁 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | 台 | 4
174 | 电插锁 | 1.名称：电插锁 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | 台 | 2
175 | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | 台 | 4
176 | 门禁一体机 | 1.名称：门禁一体机 2.型号：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | 台 | 7
177 | 电源 DC12V/5A | 1.名称：电源 2.容量：DC12V/5A 3.安装方式 | 套 | 7
178 | 电源线 RVV2*1.0mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV2*1.0mm2 3.敷设部位或线制： | m | 350
179 | 半球摄像机 | 1.名称：半球摄像机 2.类别 3.安装方式：吸顶安装 | 台 | 24
180 | 网线 UTP Cat.6 | 1.名称:网线 2.规格:UTP Cat.6 3.敷设方式:综合 | m | 1177
181 | 网络硬盘录像机 | 1.名称：网络硬盘录像机 2.类别 | 台 | 1
182 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.类别 | 台 | 2
183 | 显示器 | 1.名称：显示器 2.类别 | 台 | 1
184 | 金属软管 DN25 | 1.名称：金属软管 2.材质：金属软管 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 35
185 | 配管 SC25 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 330
186 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 2.功能 | 台 | 1
187 | 16口POE交换机 | 1.名称：16口POE交换机 2.功能 | 台 | 1
188 | 理线架 | 1.名称：理线架 2.规格 3.安装方式 | 个 | 2
189 | 多联机组室外机HVR-450W/SM3FZBph | 多联机组室外机HVR-450W/SM3FZBph | 台 | 1
190 | 多联机组室外机HVR-560W/SM3FZBph | 多联机组室外机HVR-560W/SM3FZBph | 台 | 2
191 | 多联机组室外机HVR-1530W/SM3FZBph | 多联机组室外机HVR-1530W/SM3FZBph | 台 | 1
192 | 多联机风管式室内机HVR-100FG/G2FZB | 多联机风管式室内机HVR-100FG/G2FZB | 台 | 2
193 | 多联机风管式室内机HVR-112FG/G2FZB | 多联机风管式室内机HVR-112FG/G2FZB | 台 | 1
194 | 多联机风管式室内机HVR-125FG/G2FZB | 多联机风管式室内机HVR-125FG/G2FZB | 台 | 4
195 | 多联机风管式室内机HVR-140FG/G2FZB | 多联机风管式室内机HVR-140FG/G2FZB | 台 | 8
196 | 多联机风管式室内机HVR-36FG/G3FZBp | 多联机风管式室内机HVR-36FG/G3FZBp | 台 | 1
197 | 多联机风管式室内机HVR-45FG/G3FZBp | 多联机风管式室内机HVR-45FG/G3FZBp | 台 | 1
198 | 多联机风管式室内机HVR-71FG/G3FZBp | 多联机风管式室内机HVR-71FG/G3FZBp | 台 | 3
199 | 多联机风管式室内机HVR-80GF/G2FZBp | 多联机风管式室内机HVR-80GF/G2FZBp | 台 | 2
200 | 多联机风管式室HVR-90GF/G2FZBp | 多联机风管式室内机HVR-90GF/G2FZBp | 台 | 10
201 | 多联机新风机HVR-560XF600D/G2FZBp | 多联机新风机HVR-560XF600D/G2FZBp | 台 | 2
202 | 控制器 | 控制器 | 台 | 34
203 | R410A铜管φ6.35 | R410A铜管φ6.35 | m | 15.75
204 | R410A铜管φ9.5 | R410A铜管φ9.5 | m | 262.5
205 | R410A铜管φ12.7 | R410A铜管φ12.7 | m | 119.7
206 | R410A铜管φ15.9 | R410A铜管φ15.9 | m | 224.7
207 | R410A铜管φ19.1 | R410A铜管φ19.1 | m | 147
208 | R410A铜管φ22.2 | R410A铜管φ22.2 | m | 78
209 | R410A铜管φ28.6 | R410A铜管φ28.6 | m | 57.75
210 | R410A铜管φ31.8 | R410A铜管φ31.8 | m | 15.1
211 | R410A铜管φ38.1 | R410A铜管φ38.1 | m | 25
212 | R410A铜管φ44.45 | R410A铜管φ44.45 | m | 25.1
213 | 铜管保温护套φ6.35×20 | 铜管保温护套φ6.35×20 | m | 15.75
214 | 铜管保温护套φ9.5×20 | 铜管保温护套φ9.5×20 | m | 262.5
215 | 铜管保温护套φ12.7×20 | 铜管保温护套φ12.7×20 | m | 119.7
216 | 铜管保温护套φ15.9×20 | 铜管保温护套φ15.9×20 | m | 224.7
217 | 铜管保温护套φ19.1×20 | 铜管保温护套φ19.1×20 | m | 147
218 | 铜管保温护套φ22.2×20 | 铜管保温护套φ22.2×20 | m | 78
219 | 铜管保温护套φ28.6×20 | 铜管保温护套φ28.6×20 | m | 57.75
220 | 铜管保温护套φ31.8×20 | 铜管保温护套φ31.8×20 | m | 15.1
221 | 铜管保温护套φ38.1×20 | 铜管保温护套φ38.1×20 | m | 25
222 | 铜管保温护套φ44.45×20 | 铜管保温护套φ44.45×20 | m | 25.1
223 | 管道绝热保温 DN25 | 橡塑管壳 DN25 | m | 399
224 | 管道绝热保温 DN32 | 橡塑管壳 DN32 | m | 73.5
225 | R410A冷媒分歧器 | R410A冷媒分歧器（综合） | 个 | 29
226 | 补充冷媒 | 补充冷媒 | kg | 40
227 | PVC-U凝水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 73.5
228 | PVC-U凝水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 399
229 | 镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸:风管长边≤320mm 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:满足设计要求 6.支架材质:综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求:满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护:满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求:满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 13.过防火墙风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)，防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内采用耐火风管,且不低于防火分隔体的耐火极限 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m2 | 5.36
230 | 镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.6mm | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸:320mm＜风管长边≤450mm 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:满足设计要求 6.支架材质:综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求:满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护:满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求:满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 13.过防火墙风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)，防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内采用耐火风管,且不低于防火分隔体的耐火极限 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m2 | 55.6
231 | 镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸:450mm＜风管长边≤1000mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:满足设计要求 6.支架材质:综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求:满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护:满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求:满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 13.过防火墙风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)，防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内采用耐火风管,且不低于防火分隔体的耐火极限 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m2 | 350.1
232 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：超细玻璃棉 2.绝热厚度：50mm | m2 | 411.06
233 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m2 | 411.06
234 | 风管清洗消毒 | 1.名称:风管清洗消毒 2.清洗消毒的次数及标准:综合考虑 3.其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m2 | 411.06
235 | 风管软接 | 1.名称：风管软接 2.规格：满足设计要求 | m2 | 2
236 | 单层百叶风口（综合） | 单层百叶风口（综合） | 个 | 32
237 | 百叶风口 350*350 | 百叶风口 350*350 | 个 | 14
238 | 防雨百叶400*200 | 防雨百叶400*200 | 个 | 1
239 | 防雨百叶250*200 | 防雨百叶250*200 | 个 | 1
240 | 防雨百叶850*250 | 防雨百叶850*250 | 个 | 2
241 | 电动多叶调节阀850*250 | 电动多叶调节阀850*250 | 个 | 2
242 | 电动多叶调节阀400*250 | 电动多叶调节阀400*250 | 个 | 1
243 | 消声器850*250，L=800mm | 消声器850*250，L=800mm | 个 | 2
244 | 消声器630*250，L=800mm | 消声器630*250，L=800mm | 个 | 2
245 | 手动对开多叶调节阀400*200 | 手动对开多叶调节阀400*200 | 个 | 7
246 | 设备支架 | 1.材质：满足设计及规范要求 2.形式：满足设计及规范要求 | Kg | 80.2
247 | 风管抗震支架 | 风管抗震支架，综合考虑 | 套 | 15
248 | 管道支架 | 1.材质：满足设计及规范要求 2.形式：满足设计及规范要求 | Kg | 50.1
249 | 配管 PC20 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位：综合 | m | 197.93
250 | 配线 RVVP-2*1.0mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVVP-2*1.0mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 197.93
251 | 空调系统调试 |  | 项 | 1
四、投标人自行增补项 | [13 empty] | 0 | 0
1 | *****
2 | *****
合计（元） | [13 empty] | 0 | 0
备注:1.本工程采用固定总价包干，供应商可在“投标人自行增补项”栏中进行自行填报与本工程相关的其它费用或清单，该费用计入投标总价；
2.本工程工程量仅供参考，投标人应根据设计施工图并结合施工经验、材料损耗、工程量计算规则、报价策略等自行核算，报价时可对参考工程量予以调整。结算时不再对工程量进行调整（甲方要求增减项除外）；
3.综合单价包括但不限于人工费、辅材费、主材费、机械费、管理费、利润、税金、规费、风险费、单价措施费、总价措施费、上下车费、人工政策性调整、保险费、检测费、验收费、风险费、材料涨价等费用；
4.乙方应严格按设计施工图按质保量完成施工图及工程量清单中的所有内容，不得擅自降低施工标准和偷工减料、甩项施工等。乙方未按图纸内容施工，经甲方核实，存在上述行为，甲方有权对其相应施工费用在总费用中全额扣除。
5.主要材料品牌要求详《主要材料品牌》
Note on G5: 含辅材

## 3.主要材料品牌
主要材料品牌
序号 | 主要材料 | 品牌要求
1 | 空调 | 美的、长虹、海信
2 | 瓷砖 | 广东宏宇，东鹏，马可波罗
3 | 吊顶板材 | 龙牌、拉法基、泰山
4 | 电线 | 塔牌、九洲线缆、旌特
5 | 管材 | 川路、多联、伟星
6 | 灯具 | 雷士、欧普、三雄极光
7 | 卫浴 | 九牧、惠达、恒洁
8 | 涂料 | 立邦、多乐士、三棵树

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2 (hidden)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特种场景具身智能中试训练基地建设项目\单项工程1【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010401005044 | 加气混凝土砌块砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3.砌筑高度：4米内 | m3 | 58.69
2 | 010401005045 | 空心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 ：烧结空心砖 2.墙体类型 ：隔墙，非承重墙 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M10 | m3 | 29.98
3 | 010401012046 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 0.4
4 | 010401012047 | 零星砌砖包管 | 零星砌砖包管 | m3 | 1.34
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001048 | 垫层 C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1
6 | 010503004049 | 现浇带 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.91
7 | 010502002050 | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.96
8 | 010507007051 | 混凝土翻边 C20 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.46
9 | 010510003052 | 预制过梁 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.09
10 | 010510003053 | 预制过梁 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.09
11 | 010515001054 | 砌体拉结筋 | 钢筋种类、规格：HPB300φ≤10 | t | 0.38
12 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 HRB400φ≤10 | 钢筋种类、规格：HRB400φ≤10 | t | 0.52
13 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 HRB400 φ12～16 | 钢筋种类、规格：HRB400 φ12～16 | t | 1.1
14 | 010516002057 | 预埋铁件 | 1.钢材种类2规格 3.铁件尺寸 | t | 0.12
分部小计
门窗工程
15 | 010808004058 | 1.2mm厚灰拉丝无指纹不锈钢门套 | 1.2mm厚灰拉丝无指纹不锈钢门套，详设计 | m2 | 8.06
16 | 010801002059 | 成品实木门带套 | 成品实木门带套 | m2 | 34.44
17 | 010805001060 | 电磁感应装置 | 电磁感应装置 | 套 | 1
18 | 010802001061 | 金属门联窗 | 2.0mm厚多腔隔热金属型材,5高透光Low-E+9A+5透明玻璃 | m2 | 61.16
19 | 010805001062 | 电子感应门 | 1.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 2.电动感应装置，另计 | m2 | 10.92
20 | 010802003063 | 乙级钢质防火门 | 乙级钢质防火门 | m2 | 7.2
21 | 010802003064 | 甲级钢质防火门 | 甲级钢质防火门 | m2 | 3.3
22 | 010810003065 | 窗帘盒 | 窗帘盒 | m | 51.93
23 | 010810005066 | 窗帘轨 | 窗帘轨 | m | 51.93
分部小计
屋面及防水工程
24 | 010902002067 | 屋面涂膜防水 | 1.2mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道 | m2 | 705.29
25 | 010902001068 | 屋面卷材防水 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道,沿墙上翻,烟道及自楼层标高起350mm高。管周、 墙角留小R圆角，墙角、地漏管周应作防水附加层一道并增设耐碱网格布 | m2 | 705.29
26 | 010902001069 | 屋面卷材防水 1.5mm厚CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 | 1.5mm厚CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材一道 | m2 | 705.29
27 | 010903001070 | 墙面卷材防水 | 1.5mm厚CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材一道 | m2 | 164.52
28 | 010903002071 | 墙面涂膜防水 | 1.2mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道 | m2 | 258.28
29 | 010903002072 | 墙面涂膜防水 | 2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料一道 | m2 | 138.31
分部小计
保温、隔热、防腐工程
30 | 011001001073 | 发泡混凝土地面 | 200mm厚发泡混凝土 | m2 | 18.72
分部小计
楼地面装饰工程
31 | 011101005074 | 防静电环氧地坪漆地面 | 1.原地面凿毛，基层清理 2.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3.45mm厚C25细石混凝土，随打随抹光，强度达标厚，表面喷砂处理 4.自流平界面剂 5.3mm厚环氧自流平地面一道 6.防静电环氧地坪漆一道 | m2 | 1162.96
32 | 011101005075 | 防尘漆地面 | 绿色防尘漆两遍 | m2 | 24.09
33 | 011101005076 | 3mm厚灰色PVC地胶地面 | 1.45mm厚C25细石混凝土，随打随抹光，强度达标厚，表面喷砂处理 2.自流平界面剂一道 3.3mm厚水泥基自流平面层 4.3mm厚灰色PVC地胶 | m2 | 119.06
34 | 011101006077 | 屋面20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层兼找坡层,最薄处20mm厚 | m2 | 623.11
35 | 011101006078 | 屋面砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.10厚1:2水泥砂浆保护层单向拉毛 | m2 | 623.11
36 | 011101006079 | 屋面砂浆隔离层 | 20mm厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 623.11
37 | 011102001080 | 800*800芝麻灰花岗石地面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.5mm厚素水泥浆粘接层 5.20mm厚800*800芝麻灰花岗石石材地面，同色美缝剂美缝 | m2 | 33.1
38 | 011102001081 | 花池20mm厚芝麻灰花岗石台面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.5mm厚素水泥浆粘接层 5.20mm厚芝麻灰花岗石石材地面，同色美缝剂美缝 | m2 | 4.75
39 | 011102003082 | 800mm*800mm防滑地砖地面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.800mm*800mm防滑地砖，同色美缝剂美缝 | m2 | 835.82
40 | 011102003083 | 800mm*800mm防滑地砖地面（有水房间） | 1.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 2.25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 3.800mm*800mm防滑地砖，同色美缝剂美缝 | m2 | 79.6
41 | 011102003084 | 300mm*600mmPC砖屋面 | 1.20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，上洒1厚干水泥并洒清水适量 2.300mmx600mmPC砖，专用勾缝剂勾缝。 | m2 | 623.11
42 | 011104004085 | 600X600架空金属仿静电地板地面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.600mmx600mmx30mm成品架空防静电金属活动地板（200mm高）定制安装 | m2 | 24.09
43 | 011105006086 | 60mm高成品黑色不锈钢踢脚线 | 1.水泥钉固定金属卡件上端，中距300 2.60mm高成品黑色不锈钢踢脚板（选样）安装在金属卡件上 | m | 858.06
44 | 011106002087 | 防滑地砖楼梯面层 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.防滑地砖，同色美缝剂美缝 | m2 | 84.34
45 | 011107001088 | 800*800芝麻灰花岗石台阶 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.5mm厚素水泥浆粘接层 5.20mm厚800*800芝麻灰花岗石石材地面，同色美缝剂美缝 | m2 | 15.58
46 | 011108001089 | 意大利门槛石地面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.5mm厚素水泥浆粘接层 5.20mm厚意大利门槛石石材地面，同色美缝剂美缝 | m2 | 8.23
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
47 | 011201001090 | 内墙面一般抹灰 | 15mm厚1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 574.54
48 | 011201001091 | 砂浆保护层立面 | 1.20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.10厚1:2水泥砂浆保护层单向拉毛 | m2 | 78.26
49 | 011201004092 | 墙面砂浆找平层 | 1.14mm1:3水泥防水砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 2.10mm1:2.5水泥保护层 3.0.8mm厚热镀锌钢丝网（塑料锚栓双向@500锚固） 4.4mm厚聚合物抗裂砂浆（切割分格缝2000x2000mm） | m2 | 138.31
50 | 011204001093 | 花池20mm厚芝麻灰花岗立面 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚 3.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 4.5mm厚素水泥浆粘接层 5.20mm厚芝麻灰花岗石石材地面，同色美缝剂美缝 | m2 | 23.76
51 | 011204003094 | 400x800墙砖墙面 | 1.基层清理,满刷界面剂一道 2.10厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.8mm厚1:2水泥砂浆粘贴层 4.400x800墙砖，同色美缝剂美缝 | m2 | 258.28
52 | 011207001095 | 纸面石膏板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mmx30mmx1.5mm镀锌矩管龙骨架双向间距600mm 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板 | m2 | 10.56
53 | 011207001096 | 纸面石膏板包消火栓 | 1.30x40木龙骨架@400，满刷防火涂料三遍 2.12mm厚阻燃板基层 3.纸面石膏板9.5mm厚 | m2 | 10.5
54 | 011209001097 | 带骨架铝单板墙面 | 1.带骨架铝单板墙面 2.50mm*50mm*4mm镀锌矩管龙骨，间距详设计 3.2.5mm厚灰色铝单板 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 177.28
55 | 011210002098 | 铝合金玻璃隔断 | 铝合金玻璃隔断 | m2 | 67.69
56 | 011210005099 | 卫生间抗倍特板隔断 | 卫生间抗倍特板隔断 | m2 | 54.43
57 | 011209001100 | 玻璃幕墙维修加固 | 玻璃幕墙维修加固，详设计，满足设计及规范要求 | m2 | 82.6
分部小计
天棚工程
58 | 011302001101 | 钢结构转换层 | 钢结构转换层 | m2 | 1174.16
59 | 011302001102 | 纸面石膏板吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与转换层焊接或后置紧固件连接，轻钢龙骨主龙骨（CS60X27,T=1.2）中距1200mm 2.轻钢龙骨次龙骨（CB60X27，T=0.6），中距400mm 3.9.5mm厚纸面石膏板（纸胶带贴缝/防锈漆点钉眼），局部15mm阻燃板基层 | m2 | 1994.39
60 | 011302001103 | 铝扣板吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接， 2.轻钢龙骨U型主龙骨[50x15x1.2 双向中距≤1200mm 3.次龙骨卡式三角龙骨（专用），中距＜300mm 4.0.8厚300x300铝扣板 | m2 | 82.43
61 | 011302001104 | 矿棉板吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接， 2.轻钢龙骨U型主龙骨[50x15x1.2 双向中距≤1200mm 3.次龙骨T型烤漆龙骨24x38x0.3mm，中距600mm 4.12mm厚600X600矿棉板 | m2 | 87.84
62 | 011302001105 | 透光膜吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与转换层焊接或后置紧固件连接，轻钢龙骨主龙骨（CS60X27,T=1.2）中距1200mm 2.轻钢龙骨次龙骨（CB60X27，T=0.6），中距400mm 3.15mm厚阻燃板基层 4.8mm厚透光软膜面层 | m2 | 52.32
63 | 011302002106 | 铝方通吊顶 | 1.Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与转换层焊接或后置紧固件连接，轻钢龙骨主龙骨（CS60X27,T=1.2）中距1200mm 2.轻钢龙骨次龙骨（CB60X27，T=0.6），中距400mm 3.铝方通 | m2 | 857.85
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
64 | 011404001107 | 石膏板面无机涂料 | 1.满刮5mm厚无机石膏腻子一遍找平 2.满刮成品无机腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 3.喷（刷）无机涂料（一底两面） | m2 | 2038.1
65 | 011406001108 | 无机涂料墙面（内墙） | 1.满刮5mm厚无机石膏腻子一遍找平 2.满刮成品无机腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 3.喷（刷）无机涂料（一底两面） | m2 | 2202.9
66 | 011406001109 | 内墙防尘漆 | 绿色防尘漆两遍 | m2 | 62.16
67 | 011406001110 | 天棚防尘漆 | 绿色防尘漆两遍 | m2 | 24.09
68 | 011406001111 | 天棚无机涂料 | 1.满刮5mm厚无机石膏腻子一遍找平 2.满刮成品无机腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 3.喷（刷）无机涂料（一底两面） | m2 | 233.5
69 | 011406001112 | 外墙真石漆 | 1.外墙氟碳腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 2.外墙抗碱封闭底漆一道 3.喷涂实色底漆一道 4.喷涂真石漆面漆一道 5.喷涂罩光清漆一道 | m2 | 138.31
分部小计
其他装饰工程
70 | 011501008113 | 免漆板装饰柜 | 免漆板装饰柜发，详设计 | m2 | 2.36
71 | 011501010114 | 厨房吊柜 | 厨房吊柜，详设计 | m | 4.25
72 | 011501009115 | 茶水间低柜 | 茶水间低柜（不含洗涤盆），详设计 | m | 4.25
73 | 011506003116 | 玻璃雨篷 | 玻璃雨篷，详西南18J516-7 | m2 | 9.58
74 | 011503001117 | 护窗栏杆 | 护窗栏杆 | m | 14.12
75 | 011503008118 | 楼梯玻璃栏杆 | 楼梯玻璃栏杆 | m | 35.03
76 | 011503008119 | 不锈钢玻璃栏杆 | 不锈钢玻璃栏杆，详图集15J403-1-D57-1 | m | 12
77 | 010809004120 | 栏杆挡带石材 | 1.L50mmX5mm镀锌角钢架 2.12mm厚阻燃板基层 3.20mm厚意大利灰台面 | m2 | 5.53
78 | 011505001121 | 洗漱台 | 洗漱台 | m2 | 7.4
79 | 011505005122 | 挡水围堰 | 挡水围堰 | 套 | 1
80 | 011505010123 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃 | m2 | 6
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
81 | 011701002132 | 砌筑脚手架 | 1．搭设方式：自行考虑 2．搭设高度：4米 3．脚手架材质：自行考虑 | m2 | 318
82 | 011701006133 | 满堂脚手架 | 按搭设的水平投影面积计算 | m2 | 81.5
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
83 | 011702008134 | 现浇带模板 | 1．支模方式：自行考虑 2．支模高度：自行考虑 3．支模材质：自行考虑 | m2 | 19.08
84 | 011702003135 | 构造柱模板 | 1．支模方式：自行考虑 2．支模高度：自行考虑 3．支模材质：自行考虑 | m2 | 45.2
85 | 011702025136 | 翻边模板 | 1．支模方式：自行考虑 2．支模高度：自行考虑 3．支模材质：自行考虑 | m2 | 18.04
分部小计
垂直运输
86 | 011703001137 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | 项 | 1
分部小计
分部小计
合 计